**Опросный лист**

для подбора системы водоподготовки/водоочистки

**Организация:** Место для ввода текста.
**Адрес:** Место для ввода текста.

**Контактное лицо (ФИО, должность):** Место для ввода текста.

**Телефон:** Место для ввода текста.
**Факс:** Место для ввода текста.
**Эл. почта:** Место для ввода текста.

**Общая информация о целях использования воды:**

[ ] Для производственных нужд Место для ввода текста. м3/сутки

[ ] Для хозяйственно-бытовых нужд Место для ввода текста. м3/сутки

[ ] Для других целей (котельная и пр.) Место для ввода текста. м3/сутки

**Источник воды:**

[ ] Артезианская

[ ] Городская сеть (доочистка)

[ ] Поверхностная (река, озеро)

[ ] Другое (указать): Место для ввода текста.

**Местонахождение источника, сооружений:** Место для ввода текста.

**Качество исходной воды:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| запах при 20°С | Место для ввода текста. | Балл |
| запах при 60°С | Место для ввода текста. | Балл |
| вкус при 20°С | Место для ввода текста. | Балл |
| **цветность** | Место для ввода текста. | **Град** |
| **мутность** | Место для ввода текста. | **мг/дм3** |
| **рН** | Место для ввода текста. |  |
| **окисляемость** | Место для ввода текста. | **О2 мг/дм3** |
| **аммиак** | Место для ввода текста. | **мг/дм3** |
| нитриты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| нитраты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| **жесткость** | Место для ввода текста. | **ммоль/дм3** |
| сухой остаток | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| хлориды  | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| сульфаты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| **железо** | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| фториды | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| **марганец** | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| алюминий  | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| сероводород | Место для ввода текста. | мг/дм3 |

**Водопотребление:**

Номинальное, м3/ч Место для ввода текста.
Сутки, м3/ч Место для ввода текста.

**Давление:**

Исходное, бар: Место для ввода текста. на выходе из установки не ниже, бар Место для ввода текста.

**Режим подачи очищенной воды потребителю:**

[ ]  непрерывный (подача воды круглосуточно, номинальной производительности)

[ ]  прерывный (регенерация происходит во время наименьшего водоразбора, производительность станции во время промывки ниже номинальной)

**Наличие накопительных емкостей:**

[ ]  Есть
Кол-во Место для ввода текста. объем каждой, м3 Место для ввода текста.

[ ]  Нет

**Требования к очищенной воде:**

[ ]  СанПиН 10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

[ ]  Другие (указать):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| запах при 20°С | Место для ввода текста. | Балл |
| запах при 60°С | Место для ввода текста. | Балл |
| вкус при 20°С | Место для ввода текста. | Балл |
| цветность | Место для ввода текста. | Град |
| мутность | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| рН | Место для ввода текста. |  |
| окисляемость | Место для ввода текста. | О2 мг/дм3 |
| аммиак | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| нитриты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| нитраты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| жесткость | Место для ввода текста. | ммоль/дм3 |
| сухой остаток | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| хлориды  | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| сульфаты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| железо | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| фториды | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| марганец | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| алюминий  | Место для ввода текста. | мг/дм3 |

**Дополнительные требования:**
Место для ввода текста.

**Дополнительные требования** (например, промывка только чистой водой и пр.): Место для ввода текста.

**Размещение сооружений (оборудования)**

☐ В существующем помещении (указать размеры: Место для ввода текста.)

☐ В новом помещении (будет строиться)

☐ В контейнере

**Дополнительные сведения/пожелания:**
Место для ввода текста.